## Sheet1
上饶市妇幼保健院新增国产超融合服务器项目采购参数
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 国产化服务器 | 1、规格：2U机架式服务器； 2、处理器：配置2颗鲲鹏920处理器，单颗处理器核心数量≥32核，2.6GHz； 3、内存：配置≥384GB DDR4； 4、硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘；2块1.92TB SSD缓存盘；2块8TB机械硬盘； 5、网卡：配置≥4个千兆电接口，配置≥2个万兆光口，（含4个万兆多模光模块、2条10M光纤线）方便连接院内网络环境和外部网络； 6、RAID支持： 配置1块RAID卡，支持RAID 0，1，10； 7、软件：预装欧拉、麒麟、统信等其中之一的操作系统,预装高斯或同等架构的数据库； 8、其他：支持扩容NPU或GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性； 9、电源：配置≥2个900W电源，以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求； | 2 | 台
2 | 神州鲲泰 R522服务器利旧扩容 | 对利旧服务器进行扩容，增加128G内存，2块480GB SSD系统盘、2块8TB机械硬盘、2个万兆多模光模块，2条10M光纤线； | 1 | 套
3 | 服务器虚拟化软件 | 1.含2C计算服务器虚拟化软件授权； 2.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等； 3.支持自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并和日志审计功能； 4.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上热迁移，保障业务连续性； 5.支持集群的系统备份，通过备份集群的系统和业务数据，保证当控制节点或数据库故障时，可以通过备份数据进行恢复； 6.支持点击开始检测按钮对检测对象进行检测操作。支持点击回收站中的还原按钮，还原回收站列表指定项，可在10天内从回收站恢复删除虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 7.支持主动扫描检查物理主机的ECC CE和UE错误。 8.虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，并检测异常状态持续时间。 | 3 | 套
4 | 虚拟存储软件 | 1.含2C存储虚拟化软件授权，存储虚拟化功能无需安装额外的软件，即可在统一的管理平台上管理使用，存储虚拟化与服务器虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能； 2.采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 3.支持磁盘健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警。 4.支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机； 5.支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。 6.支持添加UPS，包括名称等信息；支持点击启用按钮进行UPS联动关机策略设置； 7.支持条带化功能以提高存储性能； | 3 | 套
5 | 网络虚拟化软件 | 1.含2C网络虚拟化软件授权； 2.为满足用户使用IPv6地址的需求，支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务； 3.可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上； 4.支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动。 5.在管理平台上可以通过拖拽连线完成网络拓扑的构建。 | 3 | 套
6 | 云计算管理软件 | 1. 含2C云计算管理软件授权； 2.支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等； 3.为平台管理员、租户提供自服务门户；支持平台管理员通过自服务门户进行资源的统一管理、运维，支持租户通过自服务门户申请、使用、管理、监控云资源； 4.支持上传或利用现有虚拟主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件； | 3 | 套
总体要求 |  | 1、所有产品为合格产品，符合相关国标，3C认证，需提交合格证；2、本次新增设备及虚拟化软件，在建设完成后，需保证医院原有服务器利旧扩容设备无缝接入；3、供应商投标前，必须与医院信息科对接，了解项目的总体情况及原有设备情况，必须满足采购参数和需求清单文件全部要求。4、提供不少于三年维保及相关培训。5、所有参数响应不能负偏离。